- Сертификация и утилизация

  - Вся продукция ООО «РЭС» сертифицирована  №ЕАЭС RU С-RU. HE42. B.00702/24. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

  - Светодиодные светильники ООО «РЭС» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам согласно перечню Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. № 786.

- Гарантийные обязательства

  - Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона.

  - Гарантийный срок - 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.

  - При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника «THOR»

  - Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ООО «РЭС»

- Замене подлежат неработающие изделия «THOR» при отсутствии видимых физических повреждений;

- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного паспорта и счёт-фактуры предприятия, в котором была приобретен товар;

- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Адрес завода изготовителя:

445007, Самарская обл., Тольятти, Енисейский пр-д, 54.

тел. +7 (800) 201-16-36

ООО «РЭС»                          8-800-201-16-36

ПАСПОРТ и

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на светильник светодиодный серии

«THOR»

Светодиодный светильник

- Назначение

Серия светильников «TНОR» предназначена для освещения производственных промышленных, спортивных и прочих помещений с высотой подвеса до 50 метров. Светильники THOR с высокой светоотдачей до 185 лм/Вт, и литьевым корпусом позволяют решать оптимально задачи в сфере освещения.

Светодиодный светильник серии «THOR» — это:

Низкое энергопотребление;

- Стабильность светового потока;

- Отсутствие УФ- излучения;

- Срок службы до 100 000 часов;

- Простота установки, идеальная замена для традиционных люминесцентных светильников;

- Спецификация

- Светильник –1 шт.,

- Паспорт – 1 шт.,

- Упаковка – 1 шт

- Коэффициент пульсации <5

- Коэффициент мощности (cosφ) 0.95

- Класс защиты от поражения током I

- Частота сети 50Гц-60Гц

- Напряжение сети 120В-277В АС

- Гальваническая развязка - есть

- Защита от короткого замыкания – есть

- Защита от превышения максимальной мощности – есть

- Защита от превышения выходного напряжения – есть

- Защита от обрыва в цепи нагрузки – есть

- Защита от 380В

** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

- Внешний вид и конструкция светильника

- Корпус изготовлен из алюминия методом литья и окрашен порошковой краской;

- Линзы из органического стекла.

Световой

поток

CRI/Цветовая

Температура

Модель

Мощность

Степень

защиты

Углы линз: 60°-К60, 90°-К90, 120° - K120,

| Наименование светильника |  | Мощ- ность, Вт | Свето-вой поток, Лм | Энерго- Эффектив-ность, лм/Вт | CRI | Цветовая температура, К | Размеры, мм | Вес, кг | IP | Гаран-тия , года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THOR 100.15280.850 IP65 | 104 | 15 280 | 147 | 80 | 5000 | 320x115 | 3,2 | 65 | 5 |
|  | THOR 150.22620.850 IP65 | 154 | 22 620 | 147 | 80 | 5000 | 320x115 | 3,2 | 65 | 5 |
|  | THOR 200.29970.850 IP65 | 204 | 29 970 | 147 | 80 | 5000 | 350x115 | 3,7 | 65 | 5 |
|  | THOR 240.35840.850 IP65 | 244 | 35 840 | 147 | 80 | 5000 | 350x115 | 3,7 | 65 | 5 |
|  | THOR 100.18530.750 IP65 | 104 | 18 530 | 178 | 70 | 5000 | 320x115 | 3,2 | 65 | 5 |
|  | THOR 150.27440.750 IP65 | 154 | 27 440 | 178 | 70 | 5000 | 320x115 | 3,2 | 65 | 5 |
|  | THOR 200.36340.750 IP65 | 204 | 36 340 | 178 | 70 | 5000 | 350x115 | 3,7 | 65 | 5 |
|  | THOR 240.43460.750 IP65 | 244 | 43 460 | 178 | 70 | 5000 | 350x115 | 3,7 | 65 | 5 |

- *** Световой поток указан при температуре окружающей среды +25°С.

- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

- Допустимое отклонение значений цветовой температуры от номинального значения составляет ±300К.

- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

- Климатическое исполнение УХЛ1 соответствует ГОСТ 15150-69.

- Установка светильника

- Кронштейн позволяет монтировать светильник как за одну точку на подвесе, так и опционально на горизонтальную или вертикальную поверхность с регулировкой угла наклона.

- Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников;

- Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

Рисунок 1.  Электрическая схема подключения

- Эксплуатация и техника безопасности

  - Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции          ООО «РЭС» должны производиться при выключенном электропитании.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

  - Светодиодные светильники ООО «РЭС» и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.

  - При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.

  - Проводить монтаж электротехнической продукции ООО «РЭС» рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

  - В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

  - С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на корпусе светильника имеется клемма.